Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Žádost ze dne:  16.10.2009

naše č.j. : ŽP – 27659/09 – 450/2009

spisová zn.: 231.2  skartační zn.: A/5

počet listů dokumentu: 1/14     počet příloh/listů: 0

vyřizuje: ing. Kunertová, ing. Nosek / linka: 356

e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz

V Rychnově nad Kněžnou  dne  15. prosince 2009

### Stavba vodního díla – „Zásobování  vodou obcí Třebešov, Libel, Synkov –

### Slemeno“:

# Povolení změny stavby  podle § 68 zák. č. 50/76 Sb. (stavební zákon) a uvedení stavby  do trvalého provozu (užívání) podle § 15 zák. č. 254/01 Sb. (vodní    zákon)   a  podle  § 76 zák. č. 50/76 Sb. (stavební zákon)

# R O Z H O D N U T Í

( V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A )

Účastníci  řízení  (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodovodní svaz Císařská studánka, sdružení obcí, Masarykovo nám. č.p. 1, 517 01 Solnice

Účastníci  řízení  (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

- ZVHS, Hlinky 60, Brno ( doručuje se dle pověření na adresu -  ZVHS, Oblast Povodí

Labe, Územní prac. RK – p. Baše, Jiráskova 1320,  Rychnov n. Kn)

Ostatním účastníkům doručeno formou veřejné vyhlášky :

- AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n. Kn.

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Martin Košťál, PO BOX 85, 130 11 Praha 3

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Pražská  702, 500 04 Hradec Králové

- ČEZ Distribuce, a.s.,  Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

- SÚS Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

- Obec Černíkovice , Černíkovice 517 04

- Josef Hlaváček, Domašín 12, Černíkovice 517 04

- Anežka Hlaváčková, Domašín 12, Černíkovice 517 04

- Kauf s.r.o., Na Trávníku 1237, Rychnov nad Kněžnou

- Ladislav Klár, Černíkovice 173, Černíkovice 517 04

- Jaroslava Kudrová, Slatina nad Zdobnicí 245, Slatina nad Zdobnicí 517 56

- Petr Danda, Domašín 38, Černíkovice 517 04

- Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou 516 01

- Ing. Libor Burian, Třebešov 2, Třebešov 516 01

- Anna Hejhalová, Třebešov 20, Třebešov 561 01

- Miroslava Merhautová, Javornická 1652, Rychnov nad Kněžnou

- Veronika Vrbová, Mírová 1442, Rychnov nad Kněžnou

- Josef Hovorka, Domašín 3, Černíkovice 517 04

- Eliška Hovorková, Domašín 3, Černíkovice 517 04

- Marie Škopová, Solnice 257, Solnice 517 01

- Pozemkový fond

- Obec Třebešov, Třebešov 519 01

- Jan Kolovrat Krakovský, Kolowratská 1, Rychnov nad Kněžnou 516 01

- Jiří Tomas, Borovská 839, Rychnov nad Kněžnou 516 01

- Matrix a.s., Třebešov 1, Třebešov 516 01

- Jaroslav Šabata, Třebešov 43, Třebešov 516 01

- Miroslava Šabatová, Třebešov 43, Třebešov 516 01

- Jiří Hloušek, Třebešov 516 01

- Jitka  Fehérová, Městská Habrová 1556, Rychnov nad Kněžnou

- Pavel Pánik, Třebešov 78, Třebešov 516 01

- Libor Fehér, Městská Habrová 1556, Rychnov nad Kněžnou

- Štefan Medzibrický, Třebešov 78, Třebešov 516 01

- Alois Šmejda, Barákova 1202, Kostelec nad Orlicí 517 41

- Marie Janebová, Lokot 66, Rychnov nad Kněžnou 516 01

- Josef Chaloupka, Třebešov 9, Třebešov 516 01

- Zdena Chaloupková, Třebešov 9, Třebešov 516 01

- Eva Nováková, Komenského 1158, Kostelec nad Orlicí 517 41

- Zemědělská společnost Černíkovice a.s., Černíkovice 141, Černíkovice 517 04

- Jaroslav Vašata, Ohnišov 100, Ohnišov 517 84

- Josef Valc, malá 41/1, Hradec Králové, Pouchov 503 41

- Pavel Vilímek, Libel 20, Libel 517 41

- Marcela Vančurová, Mírová 19, Častolovice, 517 50

- Věra Pehlová, Gen. Hovorová 552, Smiřice, 503 03

- Marie Pavlová , Boženy Němcové 401/6, Hradec Králové, Pražské Předměstí, 500 02

- Josef Navrátil, Struha 789, Vamberk 517 54

- Královehradecký kraj

- Emil Junek, Zamlýní 191, Borohrádek 517 24

- Mária Junková, Zamlýní 191, Borohrádek 517 24

- Eva Nováková, Komenského 1158, Kostelec nad Orlicí 517 41

- Pavel Hovorka, Libel 17, Libel 517 41

- Miloš Bátra, T.G. Masaryka 160, Týniště nad Orlicí 517 21

- Naděžda Bártová, T.G. Masarykova 160, Týniště nad Orlicí 517 21

- Šárka Hovorková, Libel 7, Libel 517 41

- Obec Libel, Libel 517 41

- Božena Šedová, Libel 4, Libel 517 41

- Vlastimil Šeda, Libel 4, Libel 517 41

- Otakar Pršala, Dykova 1351/51, Hradec Králové, Pražské předměstí 500 02

- Marta Pršalová, Dykova 1351/51, Hradec Králové, Pražské předměstí 500 02

- ČR Zemědělská  vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno, Pisárky 603 00

- Josef Libotovský, Na Sádkách 1428, Rychnov nad Kněžnou 516 01

- Jaroslav Vaněk, Synkov 31, Synkov – Slemeno, Synkov 516 01

- Josef Martínek, Synkov 42, Synkov – Slemeno 516 01

- Josef Šíla, Synkov 61, Synkov –Slemeno 516 01

- Zdeňka Dosatálová, Synkov 21, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

- Václav Plašil, Synkov 77, Synkov- Slemeno 516 01

- Hana Plašilová, Synkov 77, Synkov- Slemeno 516 01

- Obec Synkov- Slemeno,  Synkov, Synkov- Slemeno 516 01

- Pavel Jansa, Jirásková 308, Rychnov nad Kněžnou 516 01

- Lenka Jansová, Jiráskova 308, Rychnov nad Kněžnou 516 01

- Ladislava Dusilová ,Synkov 17, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

- Zdeňka  Sládková, Synkov 17, Synkov-Slemeno, Synkov 516  01

- Josef Prouza, Synkov 11, Synkov- Slemeno, Synkov 516 01

- Jana Prouzová, Synkov 11, Synkov- Slemeno, Synkov 516 01

- Zdeňka Hlavsová, Synkov 7, Synkov- Slemeno, Synkov 516 01

- Jitka Jelínková, Městská Habrová 1557, Rychnov nad Kněžnou 516 01

- Miluše Jeřábková, Nerudova 1101, Kostelec nad orlicí 517 41

- Zdeněk Šíla, Synkov 10, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

- František Škoda, Synkov 3, Synkov-Slemeno, 516 01

- Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1006/19, Hradec Králové 501 69

- Petr Zářecký, Struha 868, Vamberk 517 54

- Franziska Diana Stemberková, Masarykova1, Častolovice 517 50

- František Šabata, Synkov 41, Synkov- Slemeno, 516 01

- Marie Šabatová, Synkov 41, Synkov-Slemeno 516 01

- Jaroslav Minařík, Synkov 25, Synkov-Slemeno, 516 01

- Lenka Minaříková, Synkov 25, Synkov-Slemeno, 516 01

- František Vilímek, Synkov 25, Synkov- Slemeno, 516 01

- Květa Vilímková, Synkov 25, Synkov- Slemeno 516 01

- Marie Vaněčková, Smemeno 46, Synkov-Slemeno 516 01

- Ladislav Luňáček,  Synkov 50, Synkov- Slemeno 516 01

- Eva Luňáčková, Synkov 50, Synkov- Slemeno 516 01

- Milena Beránková, U stadionu 1270, Rychnov nad Kněžnou 516 01

- Jiřina Šklíbová, Voklik 209, Týniště nad Orlicí, 517 21

- Václav Pavelka, Synkov 29, Synkov-Slemeno, 516 01

- Stanislava Pavelková, Synkov 29, Synkov-Slemeno 516 01

- Josef Roušavý, Na Láni 1408, Rychnov nad Kněžnou

- Stanislav Žabokrtský, Slemeno 47, Synkov-Slemeno 516 01

- Eva Žabokrtská,  Slemeno 47, Synkov-Slemeno 516 01

- Václav Novák, Synkov 34, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

- Irena Ehlová, Dukelská 170, Doudleby nad Orlicí, 517 42

100.Milan Marek, Synkov 43, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

101.Leona Marková, SNP 1103, Rychnov nad Kněžnou 516 01

102.Rudolf Morávek, Synkov 34, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

103.Iveta Vlasáková, Ostřetín 34, 534 01

104.Josef Frýda, Synkov 33, Synkov-Sllemeno 516 01

105.Šárka Frýdová, Synkov 33, Synkov-Slemeno 516 01

106.Ing. Stanislav Vilímek, Dukelská 2192, Benešov, 256 01

107.Dagmar Micherová, u Háječku 901/1, Hradec Králové, Slezské předměstí, 500 03

108.Zdeněk Martínek, Synkov 76, Synko-Slemeno, 516 01

109. Jiří Kozel, Synkov 64, Synkov Slemeno, 516 01

110. Olga Kozlová, Synkov 64, Synkov –Slemeno, 516 01

110. Josef Bortlík, Synkov 65, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

111. Ivan Štěbra, Synkov  63, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

112. Hildegarda  Štěbrová, Synkov 63, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

113. Jiří Zářecký, Synkov 66, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

114. Ludmila Zářecká, Synkov 66, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

115. Miroslav Kalousek, Synkov 26, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

116. Jitka Kalousková, Synkov 26, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

117. Veronika Kalousková, Synkov 26, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

118. Miluše Jeřábková, Nerudova 1101, Kostelec nad Orlicí, 517 41

119. Ovocné sady Synkov s.r.o., Synkov 77, Synkov- Slemeno, Synkov 516 01

120. Karel Ješina, Slemeno 50, Synkov-Slemeno, 516 01

121. Lucie Ješinová, Slemeno 50, Synkov-Slemeno, 516 01

122. Jiří Hovorka, Severní 382, Častolovice 517 50

123. Jaroslava Hovorková, Severní 382, Častolovice 517 50

124. Stanislava Žabková, Zahradní 372, Častolovice 517 50

125. Bohuslav Beránek, U Stadionu 1270, Rychnov nad Kněžnou 516 01

126. Miroslav Beránek, Slemeno 8, Synkov –Slemeno 516 01

127. Miloš Hlavsa, Slemeno 8, Synkov-Slemeno 516 01

128. Olga Hlavsová, Slemeno 6, Synkov-Slemeno 516 01

129. Lenka Říčařová, Slemeno 52, Synkov-Slemeno 516 01

130. Michal Urban, Slemeno 3, Synkov-Slemeno 516 01

131. Lucie Urbanová, Slemeno 3, Synkov- Slemeno 516 01

132. Roman Žabokrtský, Dlouhá Ves 100, Rychnov nad Kněžnou 516 01

133. Obec Synkov-Slemeno

134. Josef Machač, Synkov 11, Synkov-Slemeno, Synkov 516 001

135. Helena Machačová, Synkov 11, Synkov-Slemeno, Synkov 516 01

136. MUDr. Bohumila Hamouzová, Schwandthaler Str. 99, Muchen,  Německo

137. Vladislav Štefek, Slemeno 10, Synkov- Slemeno 516 01

138. Milan Roleček, U stadionu 1512, Rychnov nad Kněžnou 516 01

139. Drahomír Moravec, Třebízského 685, Kostelec nad Orlicí 517 41

140. ČR, Úřad pro zastupování státu, Rabínovo nábřeží 390/42, Nové Město 128 00

141. Ing. Václav Ešpandr, Široká 420, Častolovice 517 50

142. Josef Beránek, Slemeno 34, Synkov-Slemeno 516 01

143. DŽV Rychnov nad Kněžnou, V Grundě 511, Doudleby nad Orlicí 517 42

144. Tomáš Dusil, Slemeno 55, Synkov-Slemeno, 516 01

145. Martin Trs, Slemeno 59, Synkov-Slemeno 516 01

146. Pavel Kunc, Krásného 336/3, Praha, Veleslavín, 162 00

147. Alena Brožová, K Červenému vrchu 678/1, Praha, Vokovice 160 00

148. Mgr. Daniela Brožová, Španielova 1252/94, Praha, Řepy 163 00

149. Ivana Jirásková, Španielova 1288/12, Praha, Řepy 163 00

150. Jan Csibri, Slemeno 31, Synkov-SLemeno 561 01

151. Petra Csibriová, Slemeno 31, Synkov- Slemeno 516 01

152. Antoním Koubek, Slemeno 53, Synkov-Slemeno 516 01

153. Jiří Zeman, Jedlina 2, Synkov-Slemeno, Jedlina 516 01

154. Jaroslav Novák, Jedlina 8, Synkov-Slemeno, Jedlina 516 01

155. Zdeňka Krčmářová, Lukavice 20, Lukavice 516 03

156. Růžena Vavrušková, Jedlina 15, Synkov-Slemeno, Jedlina 516 01

157. Lenka Zářecká, Synkov 66, Synkov-Slemeno 516 01

158. Karel Dušánek, Jedlina 15, Synkov-Slemeno, Jedlina 516 01

159. František Ribár, Jedlina 15, Synkov-Slemeno, Jedlina 516 01

160. Eva Zářecká, Jedlina 15, Synkov-Slemeno, Jedlina 516 01

161.Ing, Josef  Reich, Jiráskova 317, Rychnov nad Kněžnou, 516 01

162. Ing. Jiří Sedliský, Nahořanská 307, Nové Město nad Metují, Krčín 549 01

163. Pavel Sedliský, Jiráskova 317, Rychnov nad Kněžnou 516 01

164. Stanislav Sedliský, Anatola Provazníka 1339, Rychnov nad Kněžnou 516 01

165. Miroslav Píč, Nad Zvonicí 906, Rychnov nad Kněžnou

166. Alena Brýdová, Synkov 33, Synkov-Slemeno, 516 01

167. Josef Novotný, Sokolovská 1345, Rychnov nad Kněžnou 516 01

168. Richard Novotný, Lukavice 87, Lukavice 561 03

169. ČRMZe, Těšnov 65/17, Praha, Nové Město 117 05

170. Josef Červenka, Uhříněves 762, Praha, Uhříněves 104 00

171. Květa Vomáčková, Vondrušova 1183/27, Praha, Řepy 163 00

172. Ludmila Ehlová, Družstevní 399, Solnice 517 01

173. Josef Hlavsa, Synkov 7, Synkov- Slemeno 516 01

174. Miloš Hlavsa, Slemeno 6, Synkov-Slemeno 516 01

175. Květuše Dvořáková, Mlýnská 659, Dobruška, 518 01

176. Ing. Jaroslav Kunc, U Stadionu 1396, Rychnov nad Kněžnou 516 01

177. Miloš Doležel, Lipovka 113, Rychnov nad Kněžnou, Lipovka 516 01

178. Ladislava Sondejová, Mírová 1435, Rychnov nad Kněžnou 516 01

179. Zdeněk Pohl, Na Láni 1327, Rychnov nad Kněžnou 516 01

180. Vilemína Pavlová, Rychnov nad Kněžnou 516 01

181. Jaroslav Klár, Lipovka 40, Rychnov nad Kněžnou, Lipovka 516 01

182.Marcela Klárová, Lipovka 40, Rychnov nad Kněžnou, Lipovka 516 01

183.Hana Kučerová, Hostovice 32, Pardubice, Hostovice 530 02

184.Oldřich Nosek, Dlouhá Ves 125, Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves 516 01

185. Ing. Zdeněk Dohnálek, nám. Míru 324/22, Šumperk, 787 01

186. Bohuslav Junk, Lipovka 23, Rychnov nad Kněžnou, Lipovka 516 01

187.Růžena Junková, Lipovka 23, Rychnov nad Kněžnou, Lipovka 516 01

188. Tereza Lochmanová, Tyršova 134, Albrechtice nad Orlicí 517 22

189. Hana Moravcová, Bědovická 907, Třebechovice pod Orebem 503 46

190. Jaroslav Mráz, Mánesova 434, Kostelec nad Orlicí 517 41

191. Klára  Mrázová, Hradecká 1230, Třebechovice pod Orebem, 503 46

192. Zdeňka Mrázová, Hradecká 1230, Třebechovice pod Orebem, 503 46

193. Irena Patočková, Mšenská 4011/15, Jablonec nad Nisou, Mšensko nad Nisou, 466 04

194. Jarmila Štěpánková, Hrdinů odboje 868, Rychnov nad Kněžnou 516 01

195. Ing. Jan Zahradník, Pardubická 680, Chrudim, Chrudim IV 537 01

196. Ing. Jiří Zahradník, Ke Strašnické 1796/6, Praha, Strašnice 100 00

197. Jiří  Klapal, Lipovka 42, Rychnov nad Kněžnou, Lipovka 516 01

198. Josef Laufek, Veliny 161, Veliny 534 01

199. Karel Klapal, Lipovka 55. Rychnov nad Kněžnou, Lipovka 516 01

200. Marie Klapalová, Lipovka 55, Rychnov nad Kněžnou, Lipovka 516 001

201. Jaromír Klapal, Lipovka 50, Rychnov nad Kněžnou, Lipovka 516 001

202. Ing. Martin Dusil, Sokolovská 1115, Rychnov nad Kněžnou 516 01

203. Miloslav Šeda, Tutleky 77, Tutleky 517 41

204. Jiřina Šedová, Tutleky 77, Tutleky 517 41

205. JUDr. Petra Beriová PhD., Ke Třem křížům 1575/3, Velké Meziříčí, 549 01

206. Ing. Jiří Charvát, Zeyerova 1141/22, Hradec  Králové, Pražské Předměstí, 500 02

Výrok

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad  podle § 104 a 106  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  stavebníkovi:

Vodovodnímu  svazu  Císařská studánka, sídlo Masarykovo náměstí 1, Solnice  517 01,  IČO 60882794

povoluje

I.

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 81, odst (4) a § 68 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  s kolaudačním řízením změny stavby před jejím dokončením a změny ve skutečném provedení stavby v následujícím rozsahu:

- změny týkající se upřesnění pozemků dotčených stavbou v důsledku směrových

odchylek tras vodovodních řadů

- řad 1 na pozemcích č.parc. 426, 343, 354/5 a 3187 v  k.ú. Domašín u Černíkovic

- řad 1-1  na pozemku 262/2 v  k.ú. Třebešov

- řad 1-1-1 na pozemcích 262/1 a 262/3 v  k.ú  Třebešov

- řad 1 na pozemcích 88/3, 79, 3425 v  k.ú. Libel

- řad 1-2 na pozemcích č.parc. 40 v k.ú. Libel

- řad 1-2-3 na pozemcích č.parc. 551/1 a 148/10 v  k.ú. Libel

- řad 1-3 nově na pozemcích  par. č. 95/4, 89/4, 86/5, 86/6, (318), (322), 329), (814), (326), (324), (816), 329 (prodloužení trasy) v  k.ú. Synkov.

- řad 1-4 (i řad 1) na pozemcích č. parc.  123/1, 124/3 a  parc.č. 725/30 v  k.ú. Synkov

- řad 1-4-1  na pozemcích  parc. st. 27 a parc.č. 892 a 247 v  k.ú. Synkov

- řad 1-4-3  na pozemcích 264/14, 432, 435/1 v  k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

- řad 1-4-3-1 na pozemku 337/2 v  k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

- řad 1 na pozemku 452/94 v  k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

- změny týkající se prodloužení vodovodních řadů provedených v původní trase tzv.

společných vodovodních přípojek

řad 1-1-13 na pozemcích č.parc. 22/1, 283/2, 283/1 a 3004 v k.ú. Třebešov

řad 1-1-9 na pozemcích č.parc. 248, 52/1, 52/4, 280/3  v k.ú. Třebešov

řad 1-1-10 na pozemcích č.parc. 52/4, 52/1 v k.ú. Třebešov

řad 1-1-11 na pozemcích č.parc.    282/12, 264/1 v k.ú. Třebešov

řad 1-1-7 na pozemcích č.parc. 282/12, 259/1 v k.ú. Třebešov

řad 1-1-8  na pozemcích č.parc. 282/12, 8/12, 8/8 v k.ú. Třebešov

řad 1-2-4 na pozemcích   parc. č. 558/1, 532/3 v k.ú. Libel

řad 1-4-0-1 na pozemku  parc. č.  (723), 725/5, 725/8   v   k.ú.  Synkov

řad 1-4-0-2  na pozemku  parc. č.  (727), 725/21, 725/29  v  k. ú.  Synkov

řad 1-4-0-3 na pozemku  parc. č.  (747), 748/1, 802/1, st. 40/1  v k.ú. Synkov

řad 1-4-0-4 na pozemku    parc. č. (759), 750/6, 159/1   v  k.ú. Synkov

řad 1-4-0-5  na pozemku  parc.č. (761), (161), 161/1, 802/1, 177/3,  169/3  v k.ú. Synkov

řad 1-4-0-6  na pozemku  parc.č. (5/1), 74, 605/8  v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

řad 1-4-0-7  na pozemku   parc.č. (78/2), 76, 75/1, 605/8, 605/7, 71/3, 5/1 v k.ú.  Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

řad 1-4-0-8  na pozemku  parc. č. (88/2),  (89),  (90),  (91), 605/8, 96/2   v  k. ú.  Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

řad 1-4-0-9  na pozemku  parc.č. (202), (201/1), 605/8, 162/3 v k.ú.  Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

řad 1-4-0-10  na pozemku parc. č.  211, 249, 605/8, 616/1, 17/1 v k.ú.  Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

{ pozemky uvedené v závorce jsou pozemkové parcely pozemkového katastru (PK) vedené v

základní evidenci pozemků (ZE)}

II.

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve  znění  pozdějších  předpisů  a ustanovení  § 76 a 82 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

užívání

dokončené stavby vodního díla „Zásobování  vodou obcí Třebešov, Libel, Synkov – Slemeno“.

Povoluje se užívání těchto dokončených stavebních objektů vodovodu :

(údaje jsou uvedeny dle skutečného provedení stavby, včetně schválených změn)

řad 1  -  DN 160 v délce  8875m a  DN 90 v délce  165 m

Třebešov

řad 1 – 1  DN 90 v délce  1895 m ;         řad 1 - 1 – 1      DN 90  v délce  75 m

řad  1 - 1 – 2   DN 90  v délce  158  m ;  řad 1 – 1 – 3     DN 90  v délce  28 m

řad  1 - 1 – 4   DN 90  v délce  367  m ;  řad 1 – 1 – 5     DN 90  v délce  86 m

řad  1 - 1 – 6   DN 90  v délce  201  m ;  řad 1 – 1 – 7     DN 63  v délce  32 m

řad  1 - 1 – 8   DN 63  v délce  45  m ;    řad 1 – 1 – 9     DN 90  v délce  126 m

řad  1 - 1 – 10   DN 50  v délce  19  m ;  řad 1 – 1 – 11   DN 90  v délce  103 m

řad  1 - 1 – 12   DN 63  v délce  38  m ;  řad 1 – 1 – 13   DN 63  v délce  62 m

Libel

řad  1 – 2   DN 90 v délce  1002 m ;       řad 1 - 2 – 1    DN 90  v délce  222 m

řad  1 - 2 – 2   DN 90  v délce  101  m ;  řad 1 – 2 – 3   DN 63  v délce  107 m

řad  1 - 2 – 4   DN 63  v délce  14  m ;    řad 1 – 2 – 6   DN 63  v délce  14 m

## Synkov – Slemeno

řad 1 – 3   DN 90 v délce  1272 m ;        řad 1 - 3 – 1    DN 63  v délce  37 m

řad  1 - 3 – 2   DN 63  v délce  100  m ;  řad 1 – 3 – 3   DN 63  v délce  150 m

řad  1 - 3 – 4   DN 63  v délce  21  m ;   řad 1 – 3 – 5   DN 63  v délce  36 m

řad  1 - 3 – 6   DN 63  v délce  81  m ;   řad 1 – 3 – 7   DN 63  v délce  119 m

řad  1 - 3 – 8   DN 63  v délce  62  m ;

řad 1 – 4  DN 90 v délce  2340 m ;            řad 1 – 4 – 0 - 1   DN 63  v délce  44 m

řad 1 – 4 – 0 - 2   DN 63  v délce  22 m ;   řad 1 – 4 – 0 - 3   DN 63  v délce  51 m

řad 1 – 4 – 0 - 4   DN 63  v délce  50 m ;   řad 1 – 4 – 0 - 5   DN 63  v délce  88 m

řad 1 – 4 – 0 - 6   DN 63  v délce  35 m ;   řad 1 – 4 – 0 - 7   DN 63  v délce  75 m

řad 1 – 4 – 0 - 8   DN 63  v délce  75 m ;   řad 1 – 4 – 0 - 9   DN 63  v délce  119 m

řad 1 – 4 – 0 - 10   DN 63  v délce  62 m ;

řad  1 - 4 – 1   DN 90  v délce  271  m ;    řad 1 – 4 –2   DN 90  v délce  242 m

řad  1 - 4 – 3   DN 90  v délce  255  m ;

řad  1 - 4 – 3  - 1  DN 90  v délce  532  m ;  řad  1 - 4 – 3  - 2  DN 90  v délce  844  m

řad  1 - 4 – 3  - 3  DN 90  v délce  128  m ;  řad  1 - 4 – 3  - 4  DN 63  v délce  82  m

Druh vodovodního řadu ...............................…………  přívodní a zásobní

Celková délka řadu

DN 160 mm                        ..…………………………….....     8875 m

DN   90 mm                        ...................................................   10413 m

DN   63 mm                        ...................................................     1621 m

DN   50 mm                        ...................................................         19 m

Součástí stavby vodovodu jsou 3 šachty s osazením redukčních ventilů a šachty vodoměrné.

###### Údaje o dokončené stavbě vodního díla:

Vlastník vodního díla …..………………………………………....Vodovodní svaz Císařská

studánka, sdružení obcí

Účel užívání  povolené stavby vodního díla:  zajištění zásobování pitnou vodou

Ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu ……………………………..  ANO

Stavba vodovodu je umístěna na  pozemcích:

Katastrální území Domašín

426, 441/1, 49, 343, 354/5, 342/1, 342/2, 3187, 467, 354/8

Katastrální území Lipovka

3405,  3407, 3456, 3408, 3458, 3459, 3613, 3502, 3509, 3510, 3572, 3517

Katastrální území Třebešov

3132, 3200, 3105, 3211, 3149, 3153, 3120, 3092, 3067,  293/1,  293/2,  294, 12/1,  22/1, 262/2,

262/1, 262/3,  283/1, 246/1,  3307,  247/1,  247/3,  282/12,  264/1, 248,  52/1, 52/4, 280/3, 259/1,  202/26, 8/12,  8/8,  3246,  3256,  3259,  283/2, 3004

Katastrální území Libel

3233,  3201, 3204, 3199,  3197, 3445/11, 3445/13,  91/1,  88/2,  88/1,  88/3,  79, 545/1,  579/2,  579/8,  579/7,  581/3,  3425,  59/5,  532/5,  40,  558/1,  579/3,  532/1,  532/3,  551/1,  148/10,  3445/1, 3249,   3376,  3401,  3409,  4312

Katastrální území Synkov

Parcely pozemkového katastru (PK)   305,  303,  302, 301, 298,  297,  310/3, 318, 322, 329,  814,  326, 324, 816,  329, 366/1, 627,  640/1,  643,  645, 665,  667, 696, 697, 851, 723, 725, 727, 850,   725/30, 747,  819, 751, 757, 762, 761,  844, 763,  762/3,  72,  802/1, 762, 159, 759, 161

Pozemkové parcely KN    95/4,  8366, 89/4, 86/5,  86/6, 72, 802/1, 817/1,  894,  815,  7,  804,   355/1,  368/2,  368/1,  824,  st. 27,  892,  830, 247, 123/1, 852/1, 124/3,  610/1,  610/8,  602/7,  602/1,   159/1,  161/1,  802/1,  725/21,  725/29,  725/5,  725/8, 748/1, 802/1, st. 40/1, 303,  301,  90, st. 40/2, 823,  150/6,  169/1, 823, 750/6,  315/1, 321/1, 329, 354, 169/3, 366/8, 366/1, 368, 824, 725/1

Katastrální území Slemeno

Parcely pozemkového katastru (PK)   9, 7,  6/1,   5/1,  78/2,  77,  88/2, 151, 150,  202, 263, 140, 212, 211, 255, 254, 300, 300/5,  301/2,  301/1, 300/1, 331/1,  312,  314, 396, 595/1,  452/1, 452/4,  452/5, 452/7, 452/8,  452/9,  452/10,  452/11,  452/12,  452/13,  452/14,  452/15,  452/16,  452/17,  452/18,  452/19, 452/20, 452/21, 452/22,  452/23,  452/24, 452/25,  452/26,  452/27,  452/28,  452/29,  452/30,  89,  90,  201/1, 91

Pozemkové parcely KN   8/4, 605/8, 96/2, 74,  75/1, 76,   605/7, 71/3,  618,  249,  205/8,  616/1, 251, 326/1, 337/25, 16/2 , 638/1,  637,  605/8,  264/1,  264/7,  612/2,  264/14,  612/2,  412/1,  610,   32,  435/1,  611/3,  608/1, 331/4,  331/3,  326/7,  637,  638/1, 452/3,  452/92,  452/91,  452/75,  452/94,  452/109,  452/78,  452/61,  452/76,  91,  162/3,  st. 17/1, 615/1, 300/2, 636, 451/2,  3059, 452/93, 5/1

Katastrální území  Jámy u Rychnova nad Kněžnou

Pozemkové parcely KN  3066,  3065,  3064,  3063,  3062,  3060,  3076,  3083

Katastrální území Tutleky

Pozemková  parcela KN  735

Podmínky stanovené pro trvalé užívání stavby:

1) Odstranění zjištěných nedodělků

- V místě křížení vodovodu s vodním  tokem Kněžná   osadit  označníky.

- U řadu 1-4-3-1 opravit výškové osazení hydrantů v komunikaci a při kolaudaci

zjištěných poškozených bet. bloků u hydrantů.

- Provést izolaci redukční šachty na vodovodním  řadu v Libli včetně osazení vodotěsného poklopu  a úprav povrchového odvodnění v okolí redukční šachty.

- U všech redukčních šachet na vodovodní síti osadit označníky a dokončit terénní úpravy

v jejich okolí.

- Dokončit opevnění u vybraných hydrantů dle požadavku budoucího provozovatele.

- Terénní nerovnosti nad uloženým vodovodním potrubím budou po zimním období

kontrolovány a v rámci záruky upraveny a urovnány.

Termín k odstranění uvedených nedodělků se stanovuje  do 30.6.2010.

2) Investor stavby oznámí  vodoprávnímu úřadu odstranění všech výše uvedených závad

nejdéle do 10-ti dnů ode dne stanoveného termínu.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

# Vodovodní  svaz  Císařská studánka, sdružení   obcí,  Masarykovo náměstí č.p. 1,

# 517 01 Solnice,  IČO 60882794.

Odůvodnění:

Vodovodní svaz Císařská studánka, sídlo  Masarykovo náměstí 1, Solnice 517 01,  požádal podáním ze dne 16.10.2009 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o uvedení stavby vodního díla „Vodovod  Třebešov, Libel, Synkov – Slemeno“ do trvalého užívání a o povolení změny stavby v rámci kolaudačního řízení spočívající v upřesnění pozemků dotčených stavbou  některých vodovodních řadů a v  povolení prodloužení vodovodních řadů, které jsou vedeny v trase původně povolených vodovodních přípojek. U těchto původně povolených společných vodovodních  přípojek (přípojení více samostatných nemovitostí)  se jedná dle charakteru jejich využití  a dle současného výkladu zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v úplném znění pozdějších předpisů, o stavby vodovodních řadů veřejného vodovodu.

Stavba celého vodního díla  byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí,  pod č. j.: ŽP  749/02-231/2  ze dne 30.9.2002. Z tohoto důvodů se kolaudační řízení řídí procesními i hmotně právními ustanoveními zák. č. 50/1976 Sb. (stavební zákon).

Před kolaudačním řízením uvedení celé stavby vodovodu do trvalého provozu (užívání)  byly dvě jeho dílčí části způsobilé provozování  uvedeny do zkušebního provozu.

Jednalo se o část stavby - Hlavní zásobní  řad 1,  v úseku  napojení na vodovod Císařská studánka od Domašína (km 0,000) k odbočce zásobního řadu na Synkov – Slemeno  (km 3,378),   zásobních  a  rozvodných řadů  1-1,  1-1-1,  1-1-2, 1-1-3, 1-1-4, 1-1-5, 1-1-6  v obci Třebešov a zásobních a rozvodných řadů 1–2, 1–2-1, 1-2-2 v obci Libel. Tento úsek stavby byl uveden do zkušebního provozu rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., odboru ŽP pod č.j. ŽP-15684/09 – 450/2009/Nos ze dne 7.9.2009.

Další část stavby - Hlavní zásobní  řad 1,  v úseku  od  odbočení tohoto zásobního řadu v k. ú. Libel ve směru na  Synkov  (km 3,378)  až po km 6,470 (nadzemní hydrant č. 112 a sekční šoupě DN 150)  v  Synkově,  zásobní  řad  1 – 3,  zásobní řad 1 -  4  - 1,  1 – 4 – 2, zásobní řad

1 – 4  (od  redukční a vodoměrné šachty  km 0,000 až po km 1,780 na odbočce řadu 1 – 4 – 3  v Synkově) byla uvedena do zkušebního provozu rozhodnutím MěÚ Rychnov n. Kn., odboru ŽP pod č.j. 24497/09 – 450/2009/Nos ze dne 16.10.2009.

V průběhu dílčích kolaudací uvedených částí staveb byly provedeny jejich kolaudační prohlídky, posouzení všech předložených kolaudačních dokladů a sepsány kolaudační protokoly. Hlavním důvodem pro uvedení dílčích částí vodovodů do zkušebního provozu bylo ověření účinnosti dezinfekce a kvality vody ve vodovodní síti a tlakových poměrů upravovaných ve vodovodních sítích  pomocí  redukčních  ventilů osazených na zásobním řadu  pro obec Třebešov,  Libel a Synkov – Slemeno. Vyhodnocení zkušebního provozu předložila AQUA SERVIS  a.s. (budoucí provozovatel)  sdělením ze dne 26.11.2009.  Při zkušebním  provozu nebyly zjištěny odchylky od požadovaných normových hodnot nebo jiné nedostatky.

V průběhu časového období od vydání stavebního povolení v roce 2002 po zahájení řízení o uvedení dílčích částí stavby vodovodu do zkušebního provozu  a kolaudačního řízení celé stavby byly rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou schváleny návrhy komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lipovka, Třebešov, Libel a Jámy u Rychnov nad Kněžnou. Z tohoto důvodu došlo k výměně nebo přechodu vlastnických práv a ke změnám v pozemkové evidenci u některých pozemků dotčených umístěním kolaudované stavby. Stavba svým provedením odpovídá původní navržené trase s odchylkami, které jsou schvalovány v rámci kolaudačního řízení stavby  a jsou uvedeny ve výrokové části tohoto kolaudačního rozhodnutí. Další změna je vyvolána novou právní úpravou pro  provádění a provozování vodovodních přípojek danou zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  Původně projektované a obecným stavebním úřadem povolené společné vodovodní přípojky pro více nemovitostí již mají charakter veřejného vodovodu  (vodního díla) a spadající  do kompetence vodoprávního úřadu. Tento postup je v souladu s výkladem k ustanovení § 77 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební  zákon).

Na základě podané žádosti o uvedení stavby vodního díla „Vodovod  Třebešov, Libel, Synkov – Slemeno“ do trvalého užívání, oznámil vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),  příslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům a to písemností  č.j.  ŽP – 27759/09 – 450/2009 ze dne 19.10.2009. Do okruhu účastníků řízení byly zahrnuti rovněž majitelé pozemků dotčených změnou stavby povolovanou v rámci kolaudačního řízení.  V souladu s ustanovením §  115 odst. (8) vodního zákona, § 80 odst. (1) stavebního zákona a § 25 a § 144  zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád) bylo oznámení mimo žadatele, správce vodního toku a dotčené orgány doručeno veřejnou vyhláškou. Ústní jednání  spojené s místním šetřením a kolaudační prohlídkou stavby bylo stanoveno na den  26.11.2009.

Ke kolaudačnímu  řízení žadatel  postupně doložil :

- projektovou dokumentaci stavby „Vodovod Třebešov, Libel, Synkov – Slemeno“ schválená ve vodoprávním řízení

- geodetické zaměření skutečného provedení vodovodu od firmy GMD spol. s r.o., Ústí nad Orlicí z října  2009 – zákres skutečného stavu, zákres v mapě KN

- potvrzení o proplachu a dezinfekci vodovodu Synkov - Slemeno od budoucího provozovatele – firmy AQUA SERVIS, a.s., Rychnov n. Kn. ze dne 6.10.2009

- protokol o zkoušce rozboru vody ze sítě

- souhlasné Závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje k užívání stavby „Zásobování vodou obcí Třebešov, Libel, Synkov – Slemeno“ – pod č.j. RK/26574/2009/8/HOK.RK/Li ze dne 25.10.2009

- souhlasné Závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje k užívání stavby „Zásobování vodou obcí Třebešov, Libel, Synkov – Slemeno“ – pod č.j.  RK/26574/2009/8/HOK.RK/Li ze dne 25.11.2009

- funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení, prověření průtočnosti hydrantu u akce vodovod  Třebešov – Libel – Synkov Slemeno

- souhlasné Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje,územní odbor Rychnov nad Kněžnou  č.j. HSHK/RK-1047/OP-2009/c ze dne 26.11.2009

- zápis o provedené prohlídce  objektu křížení vodovodu s vodním tokem provedené a  odsouhlasené Povodím Labe s.p. Hradec Králové, jako správcem vodního toku Kněžná  dne 8.10.2009

- doklad o křížení vodního toku – Lokotský potok a Třebešovský potok s jeho správcem ZVHS, Oblast povodí Labe – pracoviště Rychnov nad Kněžnou ze dne 7.10.2009

- zápisy o tlakové zkoušce vodovodu – na jednotlivých řadech

- prohlášení o shodě a certifikát výrobku (výrobce GWA, spol. s r.o., Litomyšl) - na výrobky svařované tvarovky z PE 100, tvarovky z PE 100, tvarovky a elektrotvarovky ELOFIT z polyetylénu PE 100

- prohlášení o shodě a certifikát výrobku (výrobce GERODUR CZECH, s.r.o, Liberec) – na výrobky trubky z polyetylénu PE 100, trubky GEROfit, trubky GEROfit R, trubky RCprotect

- prohlášení o shodě a certifikát výrobku (výrobce SAINT – GOBAIN trubní systémy s.r.o.) – výrobky tvarovky a příslušenství z tvárné litiny

- prohlášení o shodě a certifikát výrobku (dovozce SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o.) - uzavírací šoupata, hydranty nadzemní, hydranty podzemní a výluhový test těchto výrobků přicházejících do přímého styku s vodou

- prohlášení o shodě a certifikát výrobku (výrobce Železárny – Anahutte, s.r.o., Prostějov) – ocel pro výztuž do betonu

- posouzení zdravotní nezávadnosti výrobků pro styk s pitnou vodou – hydranty nadzemní, podzemní výrobce JAFAR S.A.

- závěrečná zpráva o archeologickém dozoru na stavbě zásobování vodou Třebešov, Libel, Synkov, Slemeno, vodovod Solnice – Černíkovice , 7 kontrolních prohlídek

- vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Hradec Králové

- zápisy o protokolárním předání a převzetí zásahu do pozemních komunikací od SÚS Královéhradeckého kraje

- protokoly o kontrole křížení plynárenského zařízení, zápis o provedené kontrole dodržování podmínek ochrany veřejné telekomunikační sítě provozovaných společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., zápisy o vytyčení kabelových vedení ve správě ČEZ Distribuce a  kontrole jejich křížení

K projednání povolení změny stavby před jejím dokončením byly doloženy :

- geodetické zaměření skutečného provedení vodovodu od firmy GMD spol. s r.o., Ústí nad Orlicí z října  2009 – zákres skutečného stavu, zákres v mapě KN

- souhlasy vlastníků stavbou nově dotčených pozemků v k.ú. Domašín u Černíkovic, Libel, Třebešov, Synkov, Slemeno u Rychnova nad Kněžnou

V rámci svolaného místního šetření byla provedena  prohlídka stavby a kontrola splnění podmínek rozhodnutí pro prozatímní užívání stavby ke zkušebnímu provozu.  Zjištěné  závady a nedodělky nebrání užívání stavby, jsou uvedeny v kolaudačním rozhodnutí se stanovenými termíny k jejich odstranění.  V průběhu řízení byla vydána všechna souhlasná  závazná stanoviska k užívání  stavby k trvalému provozu dotčenými orgány. Provedení objektu křížení  s vodním tokem bylo odsouhlaseno Povodím Labe   s.p. Hradec Králové, jako správcem vodního toku Kněžná, dne 8.10.2009.   Správce toku požaduje na investoru stavby  v termínu do 15.12.2009 smlouvou o zřízení věcného břemene  majetkoprávně ošetřit   křížení vodního toku s vodovodem. Tímto požadavkem nemůže vodoprávní úřad podmiňovat kolaudační rozhodnutí. Souhlas  s vydáním rozhodnutí o povolení změn stavby před jejím dokončením udělil  Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby  dne  4.12.2009   č.j. : VÝST-32462/2009/Du.

Dne 15.12.2009 doložil dodavatel a budoucí provozovatel zápis o kontrole provedeného odstranění některých závad a nedodělků uvedených v kolaudačních protokolech.

Na základě provedeného kolaudačního řízení, kdy nebyly uplatněny žádné připomínky a námitky a nebyly  na stavbě zjištěny nedodělky a závady bránící řádnému užívání,   je možno vydat požadované rozhodnutí a stavbu uvést do trvalého užívání.

Poučení  o  odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 9 kusů.  Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ladislav Nosek

samostatný odborný referent

odboru životního prostředí

Vypraveno dne :

Rozdělovník:

Vodovodní svaz Císařská studánka, sdružení obcí, Masarykovo nám. č.p. 1, 517 01 Solnice

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

ZVHS, Hlinky 60, Brno ( doručuje se dle pověření na adresu -  ZVHS, Oblast Povodí   Labe, Územní prac. RK – p. Baše, Jiráskova 1320,  Rychnov n. Kn)

Ostatním účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky

Dotčené orgány :

- Obecní úřad Černíkovice (a vyhláška)

- Obecní úřad  Třebešov  (a vyhláška)

- Obecní úřad Libel (a vyhláška)

- Obecní úřad Synkov – Slemeno (a vyhláška)

- Obecní úřad Tutleky ( a vyhláška)

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor správy majetku

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor dopravy a silničního hospodářství

- HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n. Kn., Kolowratská 862,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště RK, Panská

1493, 516 01 Rychnov n. Kn.

11. Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Výše uvedené obecní úřady  se žádají o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu nejméně 15-ti dnů na úřední desce obecního  úřadu a zpětné zaslání s uvedením dat vyvěšení a sejmutí.

Na vědomí:

MěÚ Rychnov nad Kněžnou ( se žádostí o zveřejnění  vyhlášky na dobu 15 dnů)

AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n. Kn.

Dále obdrží:

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové (pro účely evidence po nabytí právní moci  rozhodnutí)